报价函

| 报价单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价人 |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |
| 品名 | 规格型号 | 其他要求 | 单价 | 质保期 |
| 净水器 |  | 过滤精度≤0.01微米 外壳材质304不锈钢 额定总净水量≥15m³ 净水流量≥10升/每分钟 适用场景：学校食堂后厨净化用水 适用水温：0-45℃ 考虑后期维护，无需频繁更换耗材 |  |  |
| 耗材费用及更换频率 |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |